## Sheet1
重庆市第二外国语学校消防故障整改报价表
序号 | 施工内容 | 规格型号 | 单位 | 统计量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 消防电系统 | [5 empty] | 含室内外接线、布线、设备安装调试
1 | 消防电源备用电池组 | 12V38AH | 只 | 4 |  | 0
2 | 消防图形显示装置 | LD6920 | 台 | 1 |  | 0
3 | 气体灭火控制器 | LD128E | 台 | 1 |  | 0
4 | UPS电源主机 | UPS-D188 | 台 | 1 |  | 0
5 | 消防应急照指示牌 | LD5800 | 只 | 8 |  | 0
6 | 消防应急照明灯 | LD5600 | 只 | 8 |  | 0
7 | 消防感烟探测器 | LD3000EL | 只 | 21 |  | 0
8 | 气体灭火控制器备用电池组 | 12V14AH | 只 | 4 |  | 0
9 | 消防输入模块 | LD44400ED | 只 | 9 |  | 0
10 | 消防输入输出模块 | LD6800ED-1 | 只 | 9 |  | 0
11 | 防火门监控模块 | LD5900 | 只 | 6 |  | 0
12 | 电源线 | WDZCN-2*2.5 | 米 | 600 |  | 0
13 | 消防疏散引导箱 | 如图配置 | 个 | 80
| 合计 |  |  |  |  | 0
该报价包括税费、材料费、施工费、安全费等项目相关所有费用。